附件1.
拖拉机和联合收割机安全检测设备

参数及采购数量清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属行业

	1
	北斗定位制动性能检测仪
	1.满足《拖拉机和联合收割机安全技术检验规范》(NY/T1830-2019)要求。可作为设备独立使用;内置小型打印机，可直接打印输出车辆测试结果;具备自检功能;具备不同车型检测条件切换功能;可输入被测试车辆基本信息，并具有独立打印功能。

2.主机运算基于北斗高精定位系统；

3.制动判定双数据标准:MFDD、刹车距离；

4.充分发挥的平均减速度分辨率（MFDD）≤0.01m/s²；测试范围：0-19.62m/ s²。

5.主机工作时长≥5小时（可支持外接电源）；

6.主机、传感器通讯方式：lora

7.具有刹车提示装置；刹车信号触发：机械踏板。

8.手持终端具备测试结果打印功能，能生成NY/T1830-2019附录E格式的检测报告。
	5
	工业

	2
	前照灯

检测仪
	1.满足《拖拉机和联合收割机安全技术检验规范》(NY/T1830-2019)相关要求，具有车型选择、日期输入、车牌号、数据存储等功能，具有实时打印功能，电池电压：7.4V，电池容量：3200mAH，打印方式：热敏打印；

2.发光强度：测量范围：0~99.9 Kcd，分辨率：0.1Kcd；

3.误差：重复性误差：<1%，发光强度示值误差：±10%
	5
	工业


注：上述设备安装调试维修等，中标服务商应具备相应资质 。
